| 仪器名称 | 规格型号 | 测量范围 | 最新溯源方式 | 数量 | 价格 | 小计 | 预计出证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暗箱式三用紫外分析仪 | ZF-7 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 便携式X射线荧光测定仪 | TrueX700S | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 便携式测氡仪 | FYCDY | 4~750000Bq/m3 | 校准 | 1 |  |  |  |
| 便携式甲烷非甲烷总烃分析仪 | ZR-7221 | 0-10000μmol/mol | 校准 | 1 |  |  |  |
| 便携式流量压力综合校准装置 | ZR-5411 | 流量（10-200)mL/min（200-2000）mL/min（2-20）L/min（20-200）L/min；（200-1400）L/min；微压（0-5000）Pa（-60～60)kPa | 校准 | 1 |  |  |  |
| 便携式流速流量测算仪 | LS300-A | 0.01-4m/s | 校准 | 1 |  |  |  |
| 便携式流速流量仪 | LS300-A | 0.01-4m/s | 校准 | 2 |  |  |  |
| 便携式明渠流量计 | HT-2 | 0-40m3/s | 校准 | 1 |  |  |  |
| 便携式生物毒性检测仪 | HD-DX | / | 检定 | 1 |  |  |  |
| 便携式水质重金属检测仪 | YSHM-200W | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 便携式中子检测仪 | AT1117M/ATKN | BDKN-01 (Pu-Be源) 0.1μSv - 10 Sv | 校准 | 1 |  |  |  |
| 标准分样筛 | 100目 | / | 校准 | 5 |  |  |  |
| 标准分样筛 | 60目 | / | 校准 | 6 |  |  |  |
| 标准分样筛 | 20目 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 标准分样筛 | 10目 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 标准检验筛 | 180μm | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 标准检验筛 | 20目（金属） | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 标准检验筛 | 160目 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 标准检验筛 | 0.25mm | / | 校准 | 3 |  |  |  |
| 标准检验筛 | 0.5mm | / | 校准 | 3 |  |  |  |
| 标准检验筛 | 1mm | / | 校准 | 3 |  |  |  |
| 标准检验筛 | 2mm | / | 校准 | 3 |  |  |  |
| 标准检验筛 | 3mm | / | 校准 | 3 |  |  |  |
| 标准检验筛 | 5mm | / | 校准 | 3 |  |  |  |
| 标准检验筛 | 7mm | / | 校准 | 3 |  |  |  |
| 标准检验筛 | 10mm | / | 校准 | 2 |  |  |  |
| 标准检验筛 | 10mm | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 标准检验筛 | 4目 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 标准筛 | 0.1mm | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 表面污染仪 | CoMo 170 | 0-9999Bq | 检定 | 1 |  |  |  |
| 玻璃浮子流量计 | LZB-3WB | (0.03-0.3)l/min | 检定 | 1 |  |  |  |
| 玻璃浮子流量计 | LZB-3WB | (0.03-0.3)l/min | 检定 | 1 |  |  |  |
| 玻璃浮子流量计 | LZB-3 | 1l/min | 检定 | 1 |  |  |  |
| 玻璃浮子流量计 | DK800-6F | (0.1-1)L/min | 检定 | 1 |  |  |  |
| 玻璃浮子流量计 | DK800-6F | (0.1-1)L/min | 检定 | 1 |  |  |  |
| 玻璃浮子流量计 | LZB-3WB | (0.1-1)L/min | 检定 | 16 |  |  |  |
| 玻璃浮子流量计 | DK800-6F | （6-60）L/h | 检定 | 1 |  |  |  |
| 玻璃浮子流量计 | DK800-6F | （6-60）L/h | 检定 | 1 |  |  |  |
| 玻璃转子流量计 | LZB-3 | (0.03～0.3)L/min | 校准 | 1 |  |  |  |
| 玻璃转子流量计 | LZB-10 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 玻璃转子流量计 | LZB-10 | 2-20L/min | 校准 | 1 |  |  |  |
| 玻璃转子流量计 | LZB-4 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 玻璃转子流量计 | LZB-6 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | (0.15-1.5)L/min | 校准 | 1 |  |  |  |
| 玻璃转子流量计 | LZB-3WB | （0.15-1.5）L/min | 校准 | 1 |  |  |  |
| 测深锤 | 50m | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 超声波流量计 | YHL10W | 流量 （0～13847）m3/h 流速（0~10）m/s | 检定 | 1 |  |  |  |
| 超声波流量计 | TDS-100H | 0～64m/s | 校准 | 1 |  |  |  |
| 超声波流量计 | UFT | 0～64m/s | 校准 | 1 |  |  |  |
| 尘埃粒子计数器 | SN-L30 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 臭氧分析仪 | 202 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 磁力搅拌器 | 85-2A | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 低本底α、β测量仪 | FYFS-400X | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 电磁辐射分析仪 | XC150/EH100A | 1Hz~100kHz | 校准 | 2 |  |  |  |
| 分样筛 | 0.071mm | / | 检定 | 1 |  |  |  |
| 分样筛 | 0.63mm | / | 检定 | 1 |  |  |  |
| 分样筛 | 1.25mm | / | 检定 | 1 |  |  |  |
| 分样筛 | 15mm | / | 检定 | 1 |  |  |  |
| 浮游菌采样器 | SX-JCQ-5 | 100L/min | 校准 | 1 |  |  |  |
| 辐射热计 | MR-5 | 0-10KW/m2 | 校准 | 2 |  |  |  |
| 辐射热计 | JTR09 | 0.1-199.9×10 3μm/CM 2 | 校准 | 1 |  |  |  |
| 赶酸仪 | GS25-20 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 赶酸仪 | EHD -24 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 干式氮吹仪 | DN-12A | 室温-150℃ | 校准 | 1 |  |  |  |
| 钢尺水位计 | XTR-288 | 0-50m | 校准 | 1 |  |  |  |
| 光谱彩色照度计 | SPIC-200BW | 380-780nm | 校准 | 1 |  |  |  |
| 核辐射检测仪 | AT1121 | X射线、γ射线剂量范围10nSv-10Sv | 校准 | 1 |  |  |  |
| 环境级Xγ剂量率仪 | RED-100G | 0.1μSv/h-100mSv/h | 检定 | 1 |  |  |  |
| 环境振动分析仪 | AWA6256B+ | 48dB-158dB | 校准 | 1 |  |  |  |
| 火焰光度计 | F-100 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 激光测距仪 | DISTOTMX310 | 0.025-80m | 校准 | 1 |  |  |  |
| 激光测距仪 | 2 | 0-450m | 校准 | 1 |  |  |  |
| 激光测距仪 | 1 | 0-450m | 校准 | 1 |  |  |  |
| 激光尘埃粒子计数器 | Y09-3016 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 甲醛检测仪 | PPM-T | 0-20ppm | 校准 | 1 |  |  |  |
| 孔口流量计 | EE-5052 | (5-35)(35-130)(600-1500)L/min | 校准 | 1 |  |  |  |
| 矿用便携式超声波流量计 | YHL6 | 流量 （0～13847）m3/h | 检定 | 1 |  |  |  |
| 矿用超声波流量计 | YHL10W | 流量 （0～13847）m3/h | 检定 | 2 |  |  |  |
| 粒子计数器 | SX-L310SL | 28.3L/min | 校准 | 1 |  |  |  |
| 林格曼黑度板 | / | 0～5级 | 校准 | 1 |  |  |  |
| 林格曼烟气浓度图 | HXLGM-1 | 林格曼黑度0-5级 | 校准 | 2 |  |  |  |
| 气溶胶发生器 | SX-Q5 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 气溶胶发生器 | ZR-1300A | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 气溶胶光度计 | ZR-6010型 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 气体流量校准仪 | GCFⅡ30L | 300mL-30L/min | 校准 | 2 |  |  |  |
| 气体流量校准仪 | GCFⅡ500 | 5mL-500mL/min | 校准 | 2 |  |  |  |
| 气体流量校准仪 | GCFⅡ500 | 5mL-500mL/min | 校准 | 2 |  |  |  |
| 气体流量校准仪 | GCFⅡ30L | 300mL-30L/min | 校准 | 2 |  |  |  |
| 热球式风速仪 | ZRQF-F30J | 0.05-30.0m/s | 校准 | 1 |  |  |  |
| 热球式风速仪 | ZRQF-F30J | 0.05-30.0m/s | 校准 | 1 |  |  |  |
| 手持式场强仪 | BHYT2010 | 频率范围：1Hz-400kHz、电场测量范围：0.01V/m-100kV/m、磁场测量范围1nT-10mT | 校准 | 1 |  |  |  |
| 手持式气象站 | JS30 | 风速：0-30m/s 风向：0-306° 大气温度：-50-80℃ 相对湿度：0-100% 大气压力：10-1100hPa | 校准 | 1 |  |  |  |
| 手持式微型地物光谱仪 | ATP9101 | 250-580mm | 校准 | 1 |  |  |  |
| 手持式盐度计 | PAL-104 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 数显水平仪 | PR0360 | 4×90° | 校准 | 1 |  |  |  |
| 数字式照度计 | LX1010BS | (1～100000)Lux | 校准 | 5 |  |  |  |
| 数字照度计 | UT383 | 0~199999Lux | 校准 | 1 |  |  |  |
| 通用型流速测算仪 | LS300-A | 0.01-4m/s | 校准 | 1 |  |  |  |
| 土壤密度计 | 甲种0-60 | 0-60 | 校准 | 2 |  |  |  |
| 微波漏能仪 | ML91 | 0.2uw/cm²-20mw/cm² | 校准 | 1 |  |  |  |
| 微波消解仪 | Mars6 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 稀释器 | SX-D100 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 稀释器 | SX-D100 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 洗筛 | 0.2mm | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 消解仪 | SPH120G | 室温+5℃-450℃ | 校准 | 2 |  |  |  |
| 新标准土壤筛 | 10毫米 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 新标准土壤筛 | 7毫米 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 新标准土壤筛 | 5毫米 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 新标准土壤筛 | 3毫米 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 新标准土壤筛 | 2毫米 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 新标准土壤筛 | 1毫米 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 新标准土壤筛 | 0.5毫米 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 新标准土壤筛 | 0.25毫米 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 选频式电磁辐射监测仪 | GHZ5000/SEP0360B | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 烟尘多参数直读采样管 | ZR-D09QT | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 烟雾发生器 | SN-6500 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 烟雾发生器 | SN-6500 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 氧化钬滤光片 | / | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 油气回收多参数检测仪 | 7003 | (0.03-3)m3/h | 校准 | 1 |  |  |  |
| 照度计 | TES-1330A | (0.01～200000)lux | 校准 | 1 |  |  |  |
| 照度计 | LX1010BS | （0～100000）Lux | 校准 | 3 |  |  |  |
| 照度计 | TES1330A | （0～20000）lux | 校准 | 1 |  |  |  |
| 照度计 | TES1330A | （0～20000）lux | 校准 | 1 |  |  |  |
| 照度计 | 1010C | / | 校准 | 3 |  |  |  |
| 照度计 | 1010D | (0～200000)LUX | 校准 | 1 |  |  |  |
| 照度计 | UT383 | 0~199999Lux | 校准 | 1 |  |  |  |
| 照度计 | TES-1332A | 0.1 lux-200000 lux | 校准 | 1 |  |  |  |
| 照度计 | TES-1332A | 0.1 lux-200000 lux | 校准 | 1 |  |  |  |
| 振荡筛分仪 | AF100 | / | 校准 | 1 |  |  |  |
| 振动计 | AWA5936 | 90-180dB | 校准 | 5 |  |  |  |
| 智能高精度综合标准仪 | 8040型 | （0-2000）ml/min（5-130）l/min（800-1200）l/min | 校准 | 1 |  |  |  |
| 紫外辐照计 | UV-A | （0.1-199.9*10³）μW/c㎡ | 校准 | 4 |  |  |  |
| 紫外辐照计 | UV-B | （0.1-199.9*10³）μW/c㎡ | 校准 | 4 |  |  |  |
| 阻容式烟气含湿量测量仪 | HT-5051(S) | 动压/流压：0～4000Pa 全压/计压：-35～35kPa 大气压:60～120kPa 流量：1L/min 含湿量：0～40VOL% 烟气温度：-10～220℃ 加热温度：20～160 流速：0～30m/s | 校准 | 3 |  |  |  |
| 阻容式烟气含湿量测量仪 | HT-2051(S) | 动压/流压：0～4000Pa 全压/计压：-35～35kPa 大气压:60～120kPa 流量：1L/min 含湿量：0～40VOL% 烟气温度：-10～220℃ 加热温度：20～160 流速：0～30m/s | 校准 | 1 |  |  |  |